Barometric Correction Log- **Rock Creek** HOBO U20 Water Level Recorder Instrumented Wells

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| File | Corrected? | Dates Corrected | HoboWare Software | Script | Baro file used |
| RCW6 Sept 2019 | Yes | 05/30/19 03:00:00 PM - 09/03/19 05:00:00 PM | Yes |  | RC Sept 2020 |
| RCW6 April 2020 | Yes | 9/3/2019 17:30 - 4/25/2020 12:00 | Yes |  | RC Apr 2020 |
| RCW6 July 2020 | Yes | 4/25/2020 12:30 – 07/06/2020 07:30 |  | Yes | RC July 2020 |
| RCW1 July 2020 | Yes | 12/09/2019 12:00 – 07/06/2020 07:30 |  | Yes | RC July 2020 |
| RCW2 April 2020 |  | 9/3/2019 11:00 - 4/25/2020 10:30 | Yes |  | RC Apr 2020 |
| RCW2 July 2020 | Yes | 2020-04-25 11:30:00- 07/06/2020 07:30 |  | Yes | RC July 2020 |
| RCW1 Aug 2020 | Yes | 2020-07-08 18:00:00 – 2020-08-17 9:00 |  | Yes | RC Aug 2020 and Control July 2020 |
| RCW3 Aug 2020 | Yes | 2020-07-09 21:00:00 – 2020-08-17 9:00 |  | Yes | RC Aug 2020 and Control July 2020 |
| RCW6 Aug 2020 | Yes | 2020-07-06 8:00:00 – 2020-08-17 9:00 |  | Yes | RC Aug 2020 and Control July 2020 |
| RCW1 Nov 2020 | Yes | 2020-08-17 10:00:00 – 2020-11-21 13:30:00 |  | Yes | RC Nov 2020 |
| RCW2 Nov 2020 |  | 2020-07-06 08:00:00 – 2020-11-21 13:30:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control July 2020, RC Nov 2020 |
| RCW3 Nov 2020 | Yes | 2020-08-17 10:00:00 – 2020-11-21 13:30:00 |  | Yes | RC Nov 2020 |
| RCW6 Nov 2020 | Yes | 2020-08-17 10:00:00 – 2020-11-21 13:30:00 |  | Yes | RC Nov 2020 |

Barometric Correction Log- **Marian** HOBO U20 Water Level Recorder Instrumented Wells

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| File | Corrected? | Dates Corrected | HoboWare Software | Script | Baro file used |
| MM2W July 2020 | Yes | 2019-12-10 9:30 – 2020-07-07 8:30 |  | Yes | CM July 2020 |
| MM3W July 2020 | Yes | 2020-04-25 16:00 – 2020-07-07 9:30 |  | Yes | CM July 2020 |
| MM4W July 2020 | Yes | 2020-04-25 8:30 – 2020-07-07 10:00 |  | Yes | CM July 2020 |
| MM5W July 2020 | Yes | 2020-04-25 15:00 – 2020-07-07 11:00 |  | Yes | CM July 2020 |
| MM7W July 2020 | Yes | 2019-04-25 11:00 - 2020-07-07 10:30 |  | Yes |  |
| MM3W Aug 2020 | Yes | 2020-07-07 10:30:00 - 2020-08-17 09:00:00 |  | Yes | RC Aug 2020 and Control July 2020 |
| MM7W Aug. 2020 | Yes | 2020-07-07 11:00:00 - 2020-08-17 09:00:00 |  | Yes | RC Aug 2020 and Control July 2020 |
| MM3W Nov. 2020 |  | 2020-08-17 09:30:00 - 2020-11-23 09:30:00 |  | Yes | Control Nov 2020 |
| MM7W Nov. 2020 |  | 2020-08-17 09:30:00 -  2020-11-23 08:30:00 |  | Yes | Control Nov 2020 |
| MM5W Nov. 2020 |  | 2020-07-07 11:30:00 - 2020-11-23 08:30:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control Aug 2020, Control Nov 2020 |
| MM6W Nov. 2020 |  | 2020-07-07 10:30:00 - 2020-11-23 09:30:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control Aug 2020, Control Nov 2020 |

Barometric Correction Log- **Control** HOBO U20 Water Level Recorder Instrumented Wells

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| File | Corrected? | Dates Corrected | HoboWare Software | Script | Baro file used |
| CM0W Dec 2019 | Yes | 04/24/19 04:30:00 PM to 12/08/19 04:00:00 PM |  | Yes | CM July 2020 |
| CM0W April 2020 | Yes | 12/08/19 04:30:00 PM to 04/26/20 9:30:00 AM | Yes (file needed to be cleaned up using R) |  | CM Apr 2020 |
| CM0W July 2020 | Yes | 04/26/20 10:30:00 AM to 07/07/20 04:30:00 PM |  | Yes | CM July 2020 |
| CM1W July 2020 | Yes | 12/08/19 04:30:00 PM to 07/07/20 03:30:00 PM |  | Yes | CM July 2020 |
| CM3W July 2020 | Yes | 12/08/19 05:00:00 PM to 07/07/20 03:00:00 PM |  | Yes | CM July 2020 |
| CM4W July 2020 | Yes | 04/26/20 11:30:00 AM to 07/07/20 04:30:00 PM |  | Yes | CM July 2020 |
| CM0W Aug. 2020 | Yes | 2020-07-07 17:00:00 - 2020-08-17 09:00:00 |  | Yes | RC Aug 2020 and Control July 2020 |
| CM1W Aug. 2020 | Yes | 2020-07-07 16:00:00 - 2020-08-17 09:00:00 |  | Yes | RC Aug 2020 and Control July 2020 |
| CM0W Nov. 2020 |  | 2020-08-18 09:30:00 - 2020-11-23 10:00:00 |  | Yes | Control Nov. 2020 |
| CM1W Nov. 2020 |  | 2020-08-18 09:30:00 - 2020-11-23 9:00:00 |  | Yes | Control Nov. 2020 |
| CM2W Nov. 2020 |  | 2020-07-07 17:00:00 - 2020-11-23 10:30:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control Aug 2020, Control Nov 2020 |
| CM3W Nov. 2020 |  | 2020-07-07 16:30:00 - 2020-11-23 10:30:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control Aug 2020, Control Nov 2020 |
| CM4W Nov. 2020 |  | 2020-07-07 17:00:00 - 2020-11-23 10:30:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control Aug 2020, Control Nov 2020 |

Barometric Correction Log- **Childs** HOBO U20 Water Level Recorder Instrumented Wells

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| File | Corrected? | Dates Corrected | HoboWare Software | Script | Baro file used |
| T2 July 2020 | Yes | 2019-09-05 13:00:00 - 2020-07-06 10:00:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control Aug 2020, Control Nov 2020 |
| T2 Nov 2020 | Yes | 2020-07-07 13:30:00 -  2020-11-23 10:00:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control Aug 2020, Control Nov 2020 |
| T3 Nov 2020 | Yes | 2020-07-07 13:30:00 -  2020-11-23 10:00:00 |  | Yes | RC Aug 2020, Control Aug 2020, Control Nov 2020 |